Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Исключить нерациональное токораспределение в сетях передачи электрической энергии засчет режимной проработки всех возможных схем ненормального питания на время ликвидации аврийных режимов, сокращения времени ликвидации аварийных режимов. | В течение года | Не требуется |
| 1.2 | Отключать трансформаторы, загруженные менее 40%, догружая соседние (потери холостого хода около 90%) | В течение года | Не требуется |
| 1.3 | Создание стимулировоания повышения коэффициента мощности потребителей субабонетов | В течение года | Не требуется |
| 2 | Технические мероприятия |
| 2.1 | Замена трансформаторов на новые, более экономичные. | В течение года | За счет средств ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» |
| 3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета |
| 3.1 | Создание системы постоянного контроля небаланса на ГПП и РП для своевременного реагирования при недоучетах электроэнергии | В течение года | За счет средств ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» |
| 3.2 | системы постоянного контроля качества электрической энергии, исключать факторы, влияющие на ухудшение ее качества для снижения недоучета электроэнергии, передаваемой субабонентам | В течение года | За счет средств ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» |
| 3.3 | Замена измерительных трансформаторов на трансформаторы с улучшенными характеристиками и с номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам. | В течение года | За счет средств ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» |