Паспорт услуг

Технологическое присоединение к электрическим сетям ОСП «МА «Ульяновск Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Проверка правильности заполнения Заявки и комплектности приложенных документов | По почте | В случае отсутствия необходимых сведений сетевая компания в течение 6 рабочих дней уведомляет заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление. | П. 18,21 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 2 | Разработка технических условий | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. |  | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | П.13 «Правил» |
| 3 | Подготовка договора об осуществлении технологического присоединения | Договор должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и т.д. | Вручается лично заявителю, либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | П.20,21 «Правил» |
| 4 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора Заявитель в праве направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору | Личное обращение, либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны ОСП «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» договора | П.27 «Правил» |
| 5 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора | Направляет 1 экземпляр «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» договора | В течении 30 дней с даты получения подписанного со стороны «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» договора | П.22,23 «Правил» |
| 6 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям аэропорта | «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» выдает платежные документы заявителям. | Личное обращение в «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» | Производиться в соответствии с условиями договора | П. 15 «Правил» |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по техническому присоединению, указанных в технических условиях | Силами электромонтажных организаций | Личное обращение в «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» | В срок не позднее чем за 20 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий (указан в договоре), уведомить аэропорт о выполнении технических условий |  |
| 8 | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Разрешение требуется: а)для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств: мощностью выше 670кВт; напряжением выше 10кВ; мощностью до 150кВт включительно по 2 и более источникам энергоснабжения; б)для заявителей (физических лиц, которые используют электроэнергию для бытовых и иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью) с мощностью энергообъектов выше 15кВт; с мощностью до 15кВт по 2 категории надежности. | Личное обращение в Ростехнадзор | Согласно внутреннего регламента, утвержденного управлением Ростехнадзора |  |
| 9 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в технических условиях, самостоятельно, либо с привлечением порядных организаций. После проверки выполнения заявителем технических условий «МА «Ульяновск- Восточный» ЗАО «Авиастар-СП» осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и электроустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору технологического присоединения оформляется путем подписания актов | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора | П.15 «Правил» |