Раскрытие информации за 2013 год.

11б. О техническом состоянии сетей, в том числе:

Абз 14. О свободных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием  даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

Аварийное отключение трансформатора ТМФ 400 10/0,4 ТП 43

Время отключения 24.11.13. 11.30

Время включения 25.11.13.    11.30

Причина отключения: нарушение работы РПН

Устранено: Протокол испытания силового трансформатора № 120 от 25,11.13. Электротехническая

лаборатория ООО «Волгоэлектролюкс» Рег.№ 260 от 23.08.11.