## Лист1
О результатх контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов
электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 ( Раздел II,пункт 11 г).
Отчет - Потребленная энергия по часам ( вид - за сутки )
Отчетный период - 04 февраля 2014 г
Сводная таблица
Ч а с ы | Потребленная энергия по часам
| РП - 1 яч. 7 |  | РП - 1 яч.14 |  | РП - 2 яч. 2 |  | РП - 2 яч.16
| Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч)
с 0 до 1 | 720 |  | 733 |  | 350 |  | 120
с 1 до 2 | 720 |  | 733 |  | 350 |  | 120
с 2 до 3 | 720 |  | 733 |  | 350 |  | 120
с 3 до 4 | 720 |  | 733 |  | 350 |  | 120
с 4 до 5 | 720 |  | 733 |  | 350 |  | 120
с 5 до 6 | 730 |  | 733 |  | 350 |  | 120
с 6 до 7 | 770 |  | 733 |  | 400 |  | 120
с 7 до 8 | 1270 |  | 736 |  | 400 |  | 300
с 8 до 9 | 1580 |  | 2900 |  | 400 |  | 300
с 9 до 10 | 850 |  | 3330 |  | 400 |  | 300
с 10 до 11 | 850 |  | 2900 |  | 400 |  | 300
с 11 до 12 | 1500 |  | 700 |  | 400 |  | 300
с 12 до 13 | 1500 |  | 700 |  | 400 |  | 300
с 13 до 14 | 700 |  | 750 |  | 400 |  | 300
с 14 до 15 | 700 |  | 750 |  | 400 |  | 300
с 15 до 16 | 1250 |  | 550 |  | 400 |  | 300
с 16 до 17 | 1250 |  | 550 |  | 400 |  | 300
с 17 до 18 | 840 |  | 1300 |  | 400 |  | 300
с 18 до 19 | 830 |  | 1300 |  | 400 |  | 300
с 19 до 20 | 830 |  | 700 |  | 400 |  | 300
с 20 до 21 | 730 |  | 700 |  | 400 |  | 300
с 21 до 22 | 730 |  | 1000 |  | 400 |  | 300
с 22 до 23 | 720 |  | 1000 |  | 350 |  | 120
с 23 до 24 | 720 |  | 733 |  | 350 |  | 120
Ч а с ы | Потребленная энергия по часам
| ТП - 9/30 |  | ТП - 10/30 |  | ТП - 18/30
| Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч)
с 0 до 1 | 360 |  | 480 |  | 10
с 1 до 2 | 360 |  | 240 |  | 10
с 2 до 3 | 360 |  | 360 |  | 10
с 3 до 4 | 420 |  | 480 |  | 10
с 4 до 5 | 420 |  | 540 |  | 10
с 5 до 6 | 420 |  | 360 |  | 30
с 6 до 7 | 360 |  | 240 |  | 30
с 7 до 8 | 480 |  | 120 |  | 30
с 8 до 9 | 780 |  | 1320 |  | 30
с 9 до 10 | 300 |  | 300 |  | 60
с 10 до 11 | 420 |  | 420 |  | 60
с 11 до 12 | 360 |  | 420 |  | 60
с 12 до 13 | 360 |  | 420 |  | 60
с 13 до 14 | 240 |  | 600 |  | 120
с 14 до 15 | 540 |  | 300 |  | 120
с 15 до 16 | 360 |  | 300 |  | 30
с 16 до 17 | 300 |  | 600 |  | 30
с 17 до 18 | 120 |  | 120 |  | 15
с 18 до 19 | 120 |  | 120 |  | 15
с 19 до 20 | 120 |  | 120 |  | 15
с 20 до 21 | 360 |  | 540 |  | 15
с 21 до 22 | 300 |  | 540 |  | 15
с 22 до 23 | 480 |  | 360 |  | 10
с 23 до 24 | 240 |  | 480 |  | 10
Ч а с ы | Потребленная энергия по часам
| ТП - 29/5 |  | ТП - 29/6 |  | ТП - 40 |  | ТП - 32
| Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч) | Wp (кВт*ч) | Wq (квар*ч)
с 0 до 1 | 120 |  | 40 |  | 80 |  | 60
с 1 до 2 | 120 |  | 80 |  | 80
с 2 до 3 | 120 |  | 40 |  | 80 |  | 60
с 3 до 4 | 120 |  | 80 |  | 80
с 4 до 5 | 120 |  | 40 |  | 80 |  | 80
с 5 до 6 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80
с 6 до 7 | 120 |  | 40 |  | 120 |  | 120
с 7 до 8 | 120 |  | 80 |  | 120 |  | 160
с 8 до 9 | 200 |  | 80 |  | 120 |  | 180
с 9 до 10 | 200 |  | 120 |  | 120 |  | 220
с 10 до 11 | 160 |  | 80 |  | 120
с 11 до 12 | 200 |  | 40 |  | 140 |  | 180
с 12 до 13 | 200 |  | 120 |  | 140
с 13 до 14 | 240 |  | 40 |  | 40 |  | 180
с 14 до 15 | 200 |  | 120 |  | 80 |  | 120
с 15 до 16 | 120 |  | 80 |  | 80 |  | 80
с 16 до 17 | 200 |  | 120
с 17 до 18 | 120 |  | 80 |  | 120
с 18 до 19 | 160 |  | 80 |  | 120 |  | 240
с 19 до 20 | 80 |  | 80 |  | 80
с 20 до 21 | 160 |  | 40 |  | 80 |  | 160
с 21 до 22 | 120 |  | 80 |  | 80
с 22 до 23 | 120 |  | 40 |  | 80 |  | 160
с 23 до 24 | 120 |  | 80 |  | 80 |  |  | 0
Начальник службы электросветотехнического обеспечения полетов |  |  |  |  | Валерий Тихонович Клочинский