| Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям |  |
| --- | --- |
| 1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0 |  |
| 2)_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |  |
| 3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0 |  |
| 4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 204 |  |
| а)_мутность | 99 |  |
| б)_цветность | 99 |  |
| в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 6 |  |
| г)_общие колиформные бактерии | 99 |  |
| д)_термотолерантные колиформные бактерии | 99 |  |
| 5)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |  |
| а)_мутность | 0 |  |
| б)_цветность | 0 |  |
| в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |  |
| г)_общие колиформные бактерии | 0 |  |
| д)_термотолерантные колиформные бактерии | 0 |  |
| 6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | нет |  |
| 7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 10 |  |